## Sheet1
序号 | 是否生成 | 程序名称 | 设备名称 | 设备描述 | 模版名称
1 | TRUE | LT_0111 | LT_0111 | 热水槽液位 | 10报警模板(FPS)
2 | TRUE | LT_0113A | LT_0113A | 氧化镁苛化 A 槽液位 | 10报警模板(FPS)
3 | TRUE | LT_0113B | LT_0113B | 氧化镁苛化 B 槽液位 | 10报警模板(FPS)
4 | TRUE | LT_0114 | LT_0114 | A氢氧化镁储槽液位 | 10报警模板(FPS)
5 | TRUE | LT_0124 | LT_0124 | B氢氧化镁储槽液位 | 10报警模板(FPS)
6 | TRUE | FT_01125 | FT_01125 | #1鼓风机至吸收塔管线空气流量 | 10报警模板(FPS)
7 | TRUE | LT_0117 | LT_0117 | #1吸收塔液位 | 10报警模板(FPS)
8 | TRUE | XT_01177 | XT_01177 | #1 Flue gas CEMS,Temperture(Pt-100) | 10报警模板(FPS)
9 | TRUE | AT_0117 | AT_0117 | #1吸收塔PH检测计 | 10报警模板(FPS)
10 | TRUE | FT_01122A | FT_01122A | #1循环泵至吸收塔管线流体流量 | 10报警模板(FPS)
11 | TRUE | IT_P_0116A | IT_P_0116A | #1P-0116A循环泵电流 | 10报警模板(FPS)
12 | TRUE | IT_P_0116B | IT_P_0116B | #1P-0116B循环泵电流 | 10报警模板(FPS)
13 | TRUE | IT_P_0116C | IT_P_0116C | #1P-0116C循环泵电流 | 10报警模板(FPS)
14 | TRUE | FT_01123 | FT_01123 | #1循环泵至氧化槽管线流体流量 | 10报警模板(FPS)
15 | TRUE | IT_B_0114A | IT_B_0114A | #1A吸收塔鼓风机电流 | 10报警模板(FPS)
16 | TRUE | IT_B_0114B | IT_B_0114B | #1B吸收塔鼓风机电流 | 10报警模板(FPS)
17 | TRUE | XT_01171 | XT_01171 | #1 Flue gas CEMS,Gas Velocity | 10报警模板(FPS)
18 | TRUE | XT_01172 | XT_01172 | #1 Flue gas CEMS,Opacity | 10报警模板(FPS)
19 | TRUE | XT_01173 | XT_01173 | #1 Flue gas CEMS, Sulphur diOxide CONTENT (SO2) | 10报警模板(FPS)
20 | TRUE | XT_01174 | XT_01174 | #1 Flue gas CEMS, Carbon monOxide CONTENT (CO) | 10报警模板(FPS)
21 | TRUE | XT_01175 | XT_01175 | #1 Flue gas CEMS, Nitric Oxide CONTENT (NOx) | 10报警模板(FPS)
22 | TRUE | XT_01176 | XT_01176 | #1 Flue gas CEMS, OXYGEN CONTENT (O2) | 10报警模板(FPS)
23 | TRUE | XT_01161 | XT_01161 | #1吸收塔脫硫前煙塵流量(速) | 10报警模板(FPS)
24 | TRUE | XT_01162 | XT_01162 | #1吸收塔脫硫前粉塵濃度 | 10报警模板(FPS)
25 | TRUE | XT_01163 | XT_01163 | #1吸收塔脫硫前SO2 | 10报警模板(FPS)
26 | TRUE | XT_01165 | XT_01165 | #1吸收塔脫硫前Nox | 10报警模板(FPS)
27 | TRUE | XT_01168 | XT_01168 | #1吸收塔發電機負荷 | 10报警模板(FPS)
28 | TRUE | XT_01164 | XT_01164 | 备用 | 10报警模板(FPS)
29 | TRUE | XT_01166 | XT_01166 | 备用 | 10报警模板(FPS)
30 | TRUE | XT_01167 | XT_01167 | 备用 | 10报警模板(FPS)
31 | TRUE | AT_0128 | AT_0128 | 氧化槽PH分析仪#1&#2共用 | 10报警模板(FPS)
32 | TRUE | IT_B_0125A | IT_B_0125A | A氧化槽鼓风机电流#1&#2共用 | 10报警模板(FPS)
33 | TRUE | IT_B_0125B | IT_B_0125B | B氧化槽鼓风机电流#1&#2共用 | 10报警模板(FPS)
34 | TRUE | TE_01101 | TE_01101 | 蒸汽混合器注入热水槽工业水温度 | 10报警模板(FPS)
35 | TRUE | TE_0111 | TE_0111 | 热水槽(T-0111)温度 | 10报警模板(FPS)
36 | TRUE | TE_0113A | TE_0113A | 氧化镁苛化槽(T-0113A)温度 | 10报警模板(FPS)
37 | TRUE | TE_0113B | TE_0113B | 氧化镁苛化槽(T-0113B)温度 | 10报警模板(FPS)
38 | TRUE | TE_P_0116AR | TE_P_0116AR | #1P-0116A循环泵R相线圈温度 | 10报警模板(FPS)
39 | TRUE | TE_P_0116AF | TE_P_0116AF | #1P-0116A循环泵前轴承圈温度 | 10报警模板(FPS)
40 | TRUE | TE_P_0116AB | TE_P_0116AB | #1P-0116A循环泵后轴承圈温度 | 10报警模板(FPS)
41 | TRUE | TE_P_0116BR | TE_P_0116BR | #1P-0116B循环泵R相线圈温度 | 10报警模板(FPS)
42 | TRUE | TE_P_0116BF | TE_P_0116BF | #1P-0116B循环泵前轴承圈温度 | 10报警模板(FPS)
43 | TRUE | TE_P_0116BB | TE_P_0116BB | #1P-0116B循环泵后轴承圈温度 | 10报警模板(FPS)
44 | TRUE | TE_P_0116CR | TE_P_0116CR | #1P-0116C循环泵R相线圈温度 | 10报警模板(FPS)
45 | TRUE | TE_P_0116CF | TE_P_0116CF | #1P-0116C循环泵前轴承圈温度 | 10报警模板(FPS)
46 | TRUE | TE_P_0116CB | TE_P_0116CB | #1P-0116C循环泵后轴承圈温度 | 10报警模板(FPS)
47 | TRUE | TE_01121A | TE_01121A | #1吸收塔入口温度 | 10报警模板(FPS)
48 | TRUE | TE_01121B | TE_01121B | #1吸收塔出口温度 | 10报警模板(FPS)
49 | TRUE | TE_B_0114A | TE_B_0114A | #1A吸收塔鼓风机R相线圈温度 | 10报警模板(FPS)
50 | TRUE | TE_B_0114B | TE_B_0114B | #1B吸收塔鼓风机R相线圈温度 | 10报警模板(FPS)
51 | TRUE | TE_B_0125A | TE_B_0125A | A氧化槽鼓风机R相线圈温度#1&#2共用 | 10报警模板(FPS)
52 | TRUE | TE_B_0125B | TE_B_0125B | B氧化槽鼓风机R相线圈温度#1&#2共用 | 10报警模板(FPS)
53 | TRUE | FT_01225 | FT_01225 | #2鼓风机至吸收塔管线空气流量 | 10报警模板(FPS)
54 | TRUE | LT_0127 | LT_0127 | #2吸收塔液位 | 10报警模板(FPS)
55 | TRUE | XT_01277 | XT_01277 | #2FluegasCEMS,Temperture(Pt-100) | 10报警模板(FPS)
56 | TRUE | AT_0127 | AT_0127 | #2吸收塔PH检测计 | 10报警模板(FPS)
57 | TRUE | FT_01222A | FT_01222A | #2循环泵至吸收塔管线流体流量 | 10报警模板(FPS)
58 | TRUE | IT_P_0126A | IT_P_0126A | #2P-0116A循环泵电流 | 10报警模板(FPS)
59 | TRUE | IT_P_0126B | IT_P_0126B | #2P-0116B循环泵电流 | 10报警模板(FPS)
60 | TRUE | IT_P_0126C | IT_P_0126C | #2P-0116C循环泵电流 | 10报警模板(FPS)
61 | TRUE | FT_01223 | FT_01223 | #2循环泵至氧化槽管线流体流量 | 10报警模板(FPS)
62 | TRUE | IT_B_0124A | IT_B_0124A | #2A吸收塔鼓风机电流 | 10报警模板(FPS)
63 | TRUE | IT_B_0124B | IT_B_0124B | #2B吸收塔鼓风机电流 | 10报警模板(FPS)
64 | TRUE | XT_01271 | XT_01271 | #2 Flue gas CEMS, Gas Velocity | 10报警模板(FPS)
65 | TRUE | XT_01272 | XT_01272 | #2 Flue gas CEMS, Opacity | 10报警模板(FPS)
66 | TRUE | XT_01273 | XT_01273 | #2 Flue gas CEMS, Sulphur diOxide CONTENT (SO2) | 10报警模板(FPS)
67 | TRUE | XT_01274 | XT_01274 | #2 Flue gas CEMS, Carbon monOxide CONTENT (CO) | 10报警模板(FPS)
68 | TRUE | XT_01275 | XT_01275 | #2 Flue gas CEMS, Nitric Oxide CONTENT (NOx) | 10报警模板(FPS)
69 | TRUE | XT_01276 | XT_01276 | #2 Flue gas CEMS, OXYGEN CONTENT (O2) | 10报警模板(FPS)
70 | TRUE | XT_01261 | XT_01261 | #2吸收塔脫硫前煙塵流量(速) | 10报警模板(FPS)
71 | TRUE | XT_01262 | XT_01262 | #2吸收塔脫硫前粉塵濃度 | 10报警模板(FPS)
72 | TRUE | XT_01263 | XT_01263 | #2吸收塔脫硫前SO2 | 10报警模板(FPS)
73 | TRUE | XT_01265 | XT_01265 | #2吸收塔脫硫前Nox | 10报警模板(FPS)
74 | TRUE | XT_01268 | XT_01268 | #2吸收塔發電機負荷 | 10报警模板(FPS)
75 | TRUE | XT_01264 | XT_01264 | 备用 | 10报警模板(FPS)
76 | TRUE | XT_01266 | XT_01266 | 备用 | 10报警模板(FPS)
77 | TRUE | XT_01267 | XT_01267 | 备用 | 10报警模板(FPS)
78 | TRUE | TE_P_0126AR | TE_P_0126AR | #2P-0116A循环泵R相线圈温度 | 10报警模板(FPS)
79 | TRUE | TE_P_0126AF | TE_P_0126AF | #2P-0116A循环泵前轴承温度 | 10报警模板(FPS)
80 | TRUE | TE_P_0126AB | TE_P_0126AB | #2P-0116A循环泵后轴承温度 | 10报警模板(FPS)
81 | TRUE | TE_P_0126BR | TE_P_0126BR | #2P-0116B循环泵R相线圈温度 | 10报警模板(FPS)
82 | TRUE | TE_P_0126BF | TE_P_0126BF | #2P-0116B循环泵前轴承温度 | 10报警模板(FPS)
83 | TRUE | TE_P_0126BB | TE_P_0126BB | #2P-0116B循环泵后轴承温度 | 10报警模板(FPS)
84 | TRUE | TE_P_0126CR | TE_P_0126CR | #2P-0116C循环泵R相线圈温度 | 10报警模板(FPS)
85 | TRUE | TE_P_0126CF | TE_P_0126CF | #2P-0116C循环泵前轴承温度 | 10报警模板(FPS)
86 | TRUE | TE_P_0126CB | TE_P_0126CB | #2P-0116C循环泵后轴承温度 | 10报警模板(FPS)
87 | TRUE | TE_01221A | TE_01221A | #2吸收塔入口温度 | 10报警模板(FPS)
88 | TRUE | TE_01221B | TE_01221B | #2吸收塔出口温度 | 10报警模板(FPS)
89 | TRUE | TE_B_0124A | TE_B_0124A | #2A吸收塔鼓风机R相线圈温度 | 10报警模板(FPS)
90 | TRUE | TE_B_0124B | TE_B_0124B | #2B吸收塔鼓风机R相线圈温度 | 10报警模板(FPS)