## SA
SA
SA | 1 | = | 年
SA | 2 | = | 月
SA | 3 | = | 日
SA | 4 | = | 时
SA | 5 | = | 分
SA | 6 | = | 秒
SA | 7 | = | 星期
SA | 8 | = | CPU负荷率0-100%
SA | 9 | = | 内存使用率0-100%
SA | 11 | = | 程序实时扫描时间
SA | 12 | = | 程序最大扫描时间
SA | 13 | = | 程序最小扫描时间
SA | 15 | = | 计算引擎程序扫描时间
SA | 16 | = | IO通信驱动程序扫描时间
SA | 22 | = | 外部通信程序扫描时间
SA | 24 | = | 数据保存程序扫描时间
SA | 25 | = | 硬件设备修改程序扫描时间
SA | 27 | = | 站间点对点通信程扫描时间
SA | 38 | = | 模拟量定值0
SA | 39 | = | 模拟量定值50
SA | 40 | = | 模拟量定值100
SA | 41 | = | 模拟量定值1000
SA | 42 | = | 模拟量定值10000
SA | 65 | = | 计算引擎程序看门狗
SA | 66 | = | IO通信驱动程序看门狗
SA | 72 | = | 外部通信程序看门狗
SA | 74 | = | 数据保存程序看门狗
SA | 75 | = | 硬件设备修改程序看门狗
| 77 | = | 站间点对点通信程看门狗

## SD
SD | 1 | = | 主机/备机
SD | 2 | = | 运行/冻结
SD | 3 | = | 单机/冗余
SD | 4 | = | CPU运行/停止
SD | 6 | = | 上电标志位
SD | 7 | = | CPU严重故障
SD | 8 | = | CPU轻故障
SD | 138 | = | 计算引擎程序故障
SD | 139 | = | IO通信驱动程序故障
SD | 145 | = | 外部通信程序故障
SD | 147 | = | 数据保存程序故障
SD | 148 | = | 硬件设备修改程序故障
SD | 150 | = | 站间点对点通信程序故障
SD | 154 | = | 外部通信输入程序故障
SD | 155 | = | 物理输入程序故障
SD | 160 | = | 点对点通信输入程序故障
SD | 162 | = | 在线修改程序故障
SD | 163 | = | 程序计算程序故障
SD | 164 | = | 物理输出程序故障
SD | 166 | = | 点对点通信输出程序故障
SD | 169 | = | 外部通信输出程序故障

## Sheet3
1 | = | 本机IP1 | DWORD | 4
2 | = | 本机IP2 | DWORD | 4
3 | = | 本机IP3 | DWORD | 4
4 | = | 本机IP4 | DWORD | 4
5 | = | 系统时间：年 | Byte | 1
6 | = | 系统时间：月 | Byte | 1
7 | = | 系统时间：日 | Byte | 1
8 | = | 系统时间：时 | Byte | 1
9 | = | 系统时间：分 | Byte | 1
10 | = | 系统时间：秒 | Byte | 1
11 | = | 程序扫描周期设定(毫秒) | WORD | 2
12 | = | IO输入输出周期设定(毫秒) | WORD | 2
13 | = | 点对点通信周期设定(毫秒) | WORD | 2
1 | = | 4
2 | = | 4
3 | = | 4
4 | = | 4
5 | = | 1
6 | = | 1
7 | = | 1
8 | = | 1
9 | = | 1
10 | = | 1
11 | = | 2
12 | = | 2
13 | = | 2